## BrickSlot opis
Projekat:
poz. | OPIS STAVKE | Količina | Jedinica mere | Cena | Ukupno | OBJAŠNJENJA I NAPOMENE
1. | Linijsko odvodnjavanje ACO XtraDrain X150C
| Nabavka kanala linijskog odvodnjavanja ACO XtraDrain X100C prema SRPS EN 1433, za opterećenja do klase C250, napravljenog od polipropilena PP otpornog na dejstvo mraza i soli u antracit crnoj boji sa rubom od polipropilena. Kanal se zbog specifičnog V-poprečnog preseka odlikuje većom brzinom oticanja vode i boljim efektom samočišćenja a bočni zidovi su heksagonalne strukture zbog ojačanja. Svaki element sadrži džepove za sidrenje i perforacije za formiranje ugaonog ili T spoja, predformirano mesto za priključenje na cev uz pomoć izlaznog adaptera i preklop za spoj dva kanala. Sigurnosno zaključavanje rešetke je bez zavrtnja tip Drainlock. Elementi su dužine 100cm, nominalne širine 15cm, građevinske širine 18,8cm, građevinske visine 21cm, bez pada po dnu kanala, težina 2,5kg. |  |  |  |  | Sekcija sa osnovnim tehničkim podacima za identifikaciju izabranog proizvoda. SlotTop odgovara svim ACO DRAIN® Multiline i XtraDrain kanalima u odgovarajućoj širini. Dat je kao primer opis sa XtraDrain kanalom.
varijanta 1 | Priključak na kanalizaciju izvesti uz pomoć vertikalnog adaptera za cev DN/OD150 |  |  |  |  | Sekcija sa podacima o načinu formiranja priključka na kanalizaciju. Odabrati jednu od ponudjenih varijanti.
varijanta 2 | Priključak na kanalizaciju izvesti uz pomoć čeonog poklopca sa horizontalnim adapterom za cev DN/OD150
varijanta 3 | Priključak na kanalizaciju izvesti uz pomoć sabirnog okna od polipropilena koje se dodaje ispod kanala. Sabirno okno je visine 51,2 cm (može se skratiti na 28cm) pored visine kanala, prečnika 21,3 na dnu stopala, sadrži kantu za krupan otpad i horizontalne priključke za cev DN/OD100 i DN/OD150. Na sabirno okno se može dodati sifon.
| Kanal se izvodi polaganjem u betonsku podlogu marke i debljine betona u skladu sa detaljom i uputstvima proizvođača za odgovarajuću klasu opterećenja. Gornji rub rešetke se izvodi u nivou 2 - 5 mm ispod završne kote okolne površine. U slučaju potrebe postizanja vodonepropusnog spoja između tela kanala premazati obe strane spoja zaptivnim sredstvom kao Sikadur31 dvokomponenti git i nakon spajanja i postavljanja premazati gornju površinu spoja. U cenu uračunati sve neophodne elemente sistema do potpune funkcionalnosti. Obračun po dužnom metru. |  | m'
2. | Šlic rešetke BrickSlot150 h=10,5cm, GS
| Nabavka šlic rešetki BrickSlot 150 za kanale za linijsko odvodnjavanje ACO XtraDrain X150, za klasu opterećenja D400 prema SRPS EN 1433, napravljenih od pocinkovanog čelika, sa ulivnim otvorom širine 10 mm. Rešetka je visine 10,5 cm i sadrži konektore koji garantuju koherentnu liniju šlica. Uz rešetke predvideti odgovarajući broj šlic revizionih elemenata dužine 0,5m sa kadicom za ispunu materijalom završne površine. Obračun po dužnom metru. |  | m' |  |  | Sekcija sa osnovnim podacima za identifikaciju izabrane ŠLIC rešetke. Odabrati odgovarajuću rešetku i materijal. SlotTop odgovara svim ACO DRAIN® Multiline i XtraDrain kanalima. Dat je kao primer opis sa XtraDrain kanalom.
2. | Šlic rešetke BrickSlot150 h=10,5cm, SS
| Nabavka šlic rešetki BrickSlot 150 za kanale za linijsko odvodnjavanje ACO XtraDrain X150, za klasu opterećenja D400 prema SRPS EN 1433, napravljenih od nerđajućeg čelika u kvalitetu AISI 304, sa ulivnim otvorom širine 10mm. Rešetka je visine 10,5 cm i sadrži konektore koji garantuju koherentnu liniju šlica. Uz rešetke predvideti odgovarajući broj šlic revizionih elemenata dužine 0,5m sa kadicom za ispunu materijalom završne površine. Obračun po dužnom metru. |  | m'
2. | Šlic rešetke BrickSlot150 h=15cm, GS
| Nabavka šlic rešetki BrickSlot 150 za kanale za linijsko odvodnjavanje ACO XtraDrain X150, za klasu opterećenja D400 prema SRPS EN 1433, napravljenih od pocinkovanog čelika, sa ulivnim otvorom širine 10 mm. Rešetka je visine 15 cm i sadrži konektore koji garantuju koherentnu liniju šlica. Uz rešetke predvideti odgovarajući broj šlic revizionih elemenata dužine 0,5m sa kadicom za ispunu materijalom završne površine. Obračun po dužnom metru. |  | m'
2. | Šlic rešetke BrickSlot150 h=15cm, SS
| Nabavka šlic rešetki BrickSlot 150 za kanale za linijsko odvodnjavanje ACO XtraDrain X150, za klasu opterećenja D400 prema SRPS EN 1433, napravljenih od nerđajućeg čelika u kvalitetu AISI 304, sa ulivnim otvorom širine 10mm. Rešetka je visine 15 cm i sadrži konektore koji garantuju koherentnu liniju šlica. Uz rešetke predvideti odgovarajući broj šlic revizionih elemenata dužine 0,5m sa kadicom za ispunu materijalom završne površine. Obračun po dužnom metru. |  | m'