## Sheet1
Pozicija | Opis pozicije | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena EUR | Ukupan iznos EUR
1 | ACO MG horizontalni DN40
| Nabavka i montaza podnog slivnika za kupatilo ACO MG sa pokrivnom rešetkom od nerđajućeg čelika dim 105x105 mm debljine 2mm koja se postavlja u plastični nosač sa inox rubom , klase opterećenja K3 i horizontalnim izlivom DN40, snabdeveni vodenim sifonom, i vezom sa hidroizolacijom preko čvrste flanše sa ili bez uklještenja 50mm. Obracun po komadu u cenu uračunato sve komplet. Sve u skladu sa SRPS EN 1253. Minimalne visine ugradnje kompletnog slivnika 60mm. Protoka 0,5 l/s. | kom | 1