## KD200
Projekat:
poz. | OPIS STAVKE | Količina | Jedinica mere | Cena | Ukupno
1. | ACO vodonepropustan liveno gvozdeni šaht poklopac
| Nabavka ACO šaht poklopca od livenog gvožđa tip Multitop, klase opterećenja D400 prema SRPS EN124-2, svetlog otvora fi62cm, sa BEGU okruglim ramom visine 12,5cm, spoljnjeg prečnika 78,5cm. Poklopac je napravljen od liveno gvožđe -nodularnog liva i sadrži zaptivku otpornu na ulje i benzin. Vodo i miriso nepropustan poklopac sa tri zavrtnja za zaključavanje. Neofarban. Prirodna karakteristika livenog gvožđa je pojava površinske korozije, koja ne utiče na karakteristike proizvoda.Težina oko 122,0 kg artikal br. 604491 |  | kom