## Uniface AL
Projekat:
poz. | OPIS STAVKE | Količina | Jedinica mere | Cena | Ukupno
1. | ACO TopTek SOLID AL od aluminijuma za klase opterećenja do A15
Nabavka šaht poklopca ACO SOLID AL poklopca za reviziono okno od aluminijuma. Klasa opterećenja K3/A15 (obrisati nepotrebno) u skladu sa SRPS EN 124. Visina rama 37,5 mm, oslonac na podlogu sa svake strane širine 68mm., dubina poklopca za ispunu 39 mm. Okvir i poklopac su izrađeni od aluminijuma. Komplet uključuje neoprensku zaptivnu gumu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. Nije potrebno betoniranje da bi se postigla klasa opterećenja. Obračun po komadu.
415200 | svetli otvor 200x200 mm, građevinski 278x278 mm za klasu opterećenja K3 |  | kom
408981 | svetli otvor 200x200 mm, građevinski 278x278 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415201 | svetli otvor 300x300 mm, građevinski 378x378 mm za klasu opterećenja K3 |  | kom
405982 | svetli otvor 300x300 mm, građevinski 378x378 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415202 | svetli otvor 400x400 mm, građevinski 478x478 mm za klasu opterećenja K3 |  | kom
408983 | svetli otvor 400x400 mm, građevinski 478x478 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408986 | svetli otvor 400x600 mm, građevinski 478x678 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408984 | svetli otvor 450x450 mm, građevinski 528x528 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415203 | svetli otvor 500x500 mm, građevinski 578x578 mm za klasu opterećenja K3 |  | kom
408985 | svetli otvor 500x500 mm, građevinski 578x578 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415204 | svetli otvor 600x600 mm, građevinski 678x678 mm za klasu opterećenja K3 |  | kom
408987 | svetli otvor 600x600 mm, građevinski 678x678 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408989 | svetli otvor 600x800 mm, građevinski 678x878 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408992 | svetli otvor 600x1000 mm, građevinski 678x1078 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408988 | svetli otvor 700x700 mm, građevinski 778x778 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408990 | svetli otvor 800x800 mm, građevinski 878x878 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408993 | svetli otvor 800x1000 mm, građevinski 878x1078 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408991 | svetli otvor 900x900 mm, građevinski 978x978 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
408994 | svetli otvor 1000x1000 mm, građevinski 1078x1078 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom