## Sheet1
broj pozicije | Opis pozicije | Količina | Jedinična cena | Ukupan iznos
1 | ACO Passavant separator masti LIPU-Mobil 0.8 od polietilena, samostojeći sa mirisonepropusnim poklopcem, sa integrisanim prostorom za mulj zapremine 16l i prostorom za prikupljanje masti od 15l, a gde je ukupna zapremina separatora 48l. Sve u skladu sa standardom EN1825. Ulaz / izlaz priklučak Ø 50. Težina praznog separatora je 8kg, a punog 60kg. Visina je 500mm. Za ugradnju ispod sudopere, pre separatora predvideti sifon.
| separator masti LIPU-Mobil 0.8 | 1 |  | 0
DATE SU PROJEKTANTSKE CENE BEZ PDV-a i UGRADNJE