## balastni most
Projekat:
poz. | OPIS STAVKE | Količina | Jedinica mere | Cena EUR | Ukupno
1.
Nabavka ACO slivnika za armirano betonske mostove sa šljunkovitim podlogom izradjenog od livenog gvožda. Slivnik se sastoje od donjeg dela za ugradnju u betonsku ploču mosta debljine 30cm ili manje, sa prirubnicom za spajanje geomembrane i gornjeg dela sa loptastom rešetkom koja sadrži otvore za drenažu sa geomembrane i pritom sprečava ispiranje balasta. Ulazni presek otvora rešetke je min 240 cm2. Rešetka je pričvršćena za slivnik vijkom od nerđajućeg čelika. Donji deo slivnika sadrži vertikalni priključak DN 200. Težina oko 130kg
| ACO slivnik za železničke balastne mostove |  | kom