## Sheet1
poz. | OPIS POZICIJE | količina | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1 | ACO Passavant ParkDeck garažni slivnik DN100 | 1 | kom
Nabavka i montaža jednodelnog slivnika od livenog gvožđa ACO Passavant Park Deck garažnih slivnika, dimenzije rešetke Ø20 cm (koja ima zakljušavanje) za klasu opterećenja M125. Slivnik je sa vertikalnim izlivom DN100 i ukupne mase 7.2 kg. Slivnik je izrađen i verifikovan u skladu sa normom SRPS EN 1253. Klase negorivosti A1.
2 | Nabavka i montaža podesivog prstena za nivelaciju visine ACO Passavant liveno gvozdenih slivnika za garaže i ravne krovove
| Podesivi liveno gvozdeni prsten ACO Passavant - 25 do 40mm | 1 | kom
| Podesivi liveno gvozdeni prsten ACO Passavant - 45 do 65mm | 1 | kom