## Uniface AL
Projekat:
poz. | OPIS STAVKE | Količina | Jedinica mere | Cena | Ukupno
1. | ACO šaht poklopac SOLID ASSIST SS od nerđ.čelika za klasu opterećenja do B125
Nabavka šaht poklopca ACO SOLID ASSIST SS poklopca za reviziono okno od nerđajućeg čelika. Klasa opterećenja A15/B125 (obrisati nepotrebno) u skladu prema SRPS EN 124. Visina rama 59,5 mm, oslonac na podlogu sa svake strane širine 48mm. Okvir i poklopac su izrađeni od toplo pocinkovanog čelika. Komplet uključuje neoprensku zaptivnu gumu i navojne ručke za otvaranje i podizanje poklopca. Nije potrebno betoniranje da bi se postigla klasa opterećenja. Obračun po komadu.
445722 | svetli otvor 450x450 mm, građevinski 577x542 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
445724 | svetli otvor 450x450 mm, građevinski 577x542 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
445726 | svetli otvor 450x600 mm, građevinski 577x692 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
445728 | svetli otvor 450x600 mm, građevinski 577x692 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
415217 | svetli otvor 500x500 mm, građevinski 630x596 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415223 | svetli otvor 500x500 mm, građevinski 630x596 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
415218 | svetli otvor 600x600 mm, građevinski 730x696 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415224 | svetli otvor 600x600 mm, građevinski 730x696 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
445729 | svetli otvor 600x750 mm, građevinski 730x842 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
445731 | svetli otvor 600x750 mm, građevinski 730x842 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
445737 | svetli otvor 600x900 mm, građevinski 730x992 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
445739 | svetli otvor 600x900 mm, građevinski 730x992 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
445741 | svetli otvor 600x1000 mm, građevinski 730x1092 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
445743 | svetli otvor 600x1000 mm, građevinski 730x1092 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
415219 | svetli otvor 700x700 mm, građevinski 830x796 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415225 | svetli otvor 700x700 mm, građevinski 830x796 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
445733 | svetli otvor 750x750 mm, građevinski 877x842 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
445735 | svetli otvor 750x750 mm, građevinski 877x842 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
415220 | svetli otvor 800x800 mm, građevinski 930x896 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415226 | svetli otvor 800x800 mm, građevinski 930x896 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
415221 | svetli otvor 900x900 mm, građevinski 1030x996 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415227 | svetli otvor 900x900 mm, građevinski 1030x996 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom
415222 | svetli otvor 1000x1000 mm, građevinski 1030x1096 mm za klasu opterećenja A15 |  | kom
415228 | svetli otvor 1000x1000 mm, građevinski 1030x1096 mm za klasu opterećenja B125 |  | kom